## LAB3 G5
III. TROŠKOVNIK (sa tehničkom specifikacijom uređaja za najam)
LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL UZ NAJAM UREĐAJA (2022)
GRUPA 5: Potrošni materijal za koagulometre uz najam uređaja - Ispostave Rijeka, Crikvenica, Opatija,
Delnice, Rab i Mali Lošinj
Gospodarski subjekt - PONUDITELJ:__________________________________________________
Rok isporuke: ____________ ( u radnim danima)
1. POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJSKE ANALIZE - PRETRAGE
Red.br. | Naziv pretrage | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena u kunama (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kunama (bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
1. | Protrombinsko vrijeme | test | 80000
2. | Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme | test | 1000
3. | Fibrinogen | test | 1000
U K U P N A CIJENA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA S PDV-om
VAŽNO: U jediničnu cijenu pretrage mora biti uključen sav potrošni materijal za tu pretragu (kalibratori, kontrole, itd.)
2. NAJAM UREĐAJA
Red. br. | Naziv | Jed. mjere | Količina - mjesečno | Jedinična cijena najma - mjesečno, u kunama (bez PDV-a) | Ukupna cijena najma - mjesečno, u kunama (bez PDV-a) | Ukupna cijena najma za 12 mjeseci u kunama ( bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7= 6 x 12 mj.
1. | Najam uređaja za Tip 1 | kom | 6
2. | Najam uređaja za Tip 2 | kom | 2
UKUPNO:
PDV:
UKUPNO SA PDV-om:
VAŽNO: U jediničnu cijenu mjesečnog najma mora biti uključen: najam uređaja i servisne usluge za vrijeme trajanja
ugovora o javnoj nabavi
Tehnička specifikacija uređaja Tip 1 (6 uređaja) - Ispostave Crikvenica, Opatija, Krk, Delnice, Rab i Mali Lošinj
Proizvođač/naziv uređaja koji se daje u najam:
1. | Potpuno automatizirani sustav
2. | Radni kapacitet: min.60 PV na sat ili bolje
3. | Automatizirano dnevno održavanje
4. | Primarne epruvete i čašice za uzorke
5. | Ugrađeni bar kod čitač uzoraka
6. | Program za praćenje kontrole kvalitete
7. | Princip/metoda mjerenja: fotooptički
8. | Kalibracija PV u minimalno 5 točaka.
Tehnička specifikacija uređaja Tip 2 (2 uređaja) - Ispostava Rijeka
Proizvođač/naziv uređaja koji se daje u najam:
1. | Potpuno automatizirani sustav
2. | Brzina rada min.380 PV na sat
3. | Automatizirano praćenje količine reagensa
4. | Hlađene pozicije za reagense
5. | Dobivanje pouzdanih rezultata u ikteričnim, lipemičnim i hemolitičkim uzorcima
6. | Minimalno 100 pozicija za uzorke ili bolje
7. | Mogućnost prvenstva hitnih uzoraka (STAT)
8. | Automatsko razrjeđivanje uzoraka po potrebi
9. | Program za praćenje kontrole kvalitete
10. | Primarne epruvete i čašice za uzorke
11. | Automatizirano dnevno održavanje
12. | Barkod čitač uzoraka
13. | Princip/metoda mjerenja: fotooptički
14. | Multikalibrator za kalibraciju INR i PV mimimalno u 6 točaka.
R E K A P I T U L A C I J A:
Red. br. | Naziv |  | Ukupna cijena u kunama za 12 mjeseci (bez PDV-a) |  | PDV u kunama | Ukupno sa PDV-om u kunama
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5=3+4
1. | Potrošni materijal za laboratorijske analize
2. | Najam uređaja
S V E U K U P N O:
Napomene:
1. Potrebno je osigurati mogućnost mrežne povezanosti s postojećim LIS-om na teret ponuđača (dvosmjerna komunikacija),
instalaciju i validaciju aparata uz edukaciju korisnika
2. Naručitelj će s odabranim ponuditeljem, definirati tvornički naziv i zaštićeno ime proizvoda,
kataloški broj, sastav i veličina pakiranja.