## LAB3 G2
III. TROŠKOVNIK (s tehničkom specifikacijom uređaja za najam)
LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL UZ NAJAM UREĐAJA (2023)
GRUPA 2: Potrošni materijal za hematološki brojač uz najam uređaja - Ispostava Delnice
Gospodarski subjekt - Ponuditelj:_________________________________________________________
Rok isporuke: ____________ (u radnim danima)
1. POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJSKE ANALIZE - PRETRAGE
Red.br. | Naziv pretrage | Jed. mjera | Predviđena godišnja količina | Jedinična cijena u kunama (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kunama (bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
1. | Potrošni materijal za izradu crvene krvne slike | test | 15600
2. | Potrošni materijal za izradu kompletnih krvnih slika (uključujući diferencijalnu krvnu sliku) na hematološkom brojaču | test | 25000
3. | Potrošni materijal za mjerenje retikulocita | test | 3000
4. | Potrošni materijal za izradu niskog nivoa kontrolne krvi | test | 315
5. | Potrošni materijal za izradu srednjeg nivoa kontrolne krvi | test | 280
6. | Potrošni materijal za izradu visokog nivoa kontrolne krvi | test | 350
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA S PDV-om
VAŽNO: U jediničnu cijenu pretrage mora biti uključen sav potrošni materijal za tu pretragu (kalibratori, kontrole, itd.)
2. NAJAM UREĐAJA
Red. br. | Naziv | Jed. mjere | Količina - mjesečno | Jedinična cijena najma - mjesečno, u kunama (bez PDV-a) | Ukupna cijena najma - mjesečno, u kunama (bez PDV-a) | Ukupna cijena najma za 12 mjeseci u kunama (bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7= 6 x 12mj
1. | Najam uređaja | kom | 1
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA S PDV-om
VAŽNO: U jediničnu cijenu mjesečnog najma mora biti uključen: najam uređaja i servisne usluge za vrijeme trajanja
ugovora o javnoj nabavi
Tehnička specifikacija uređaja (1 uređaj) - Ispostava Delnice
Proizvođač i naziv uređaja koji se daje u najam: _____________________________________________________
1. | Diferenciranje leukocita po peroksidativnoj aktivnosti protočnom citometrijom
2. | Izrada KS, DIFF KS (neutro, mono, limfo, eozino, baso, luc) i retikulociti
3. | Brzina: minimalno 120 uzoraka na sat
4. | Aspiracijski volumen uzorka: maksim. 180 µL
5. | Spremanje podataka: minim. 10 000 uzoraka uključujući grafove
R E K A P I T U L A C I J A:
Red. br. | Naziv |  | Ukupna cijena u kunama za 12 mjeseci (bez PDV-a) |  | PDV u kunama | Ukupno s PDV-om u kunama
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5( 3+4)
1. | Potrošni materijal za laboratorijske analize
2. | Najam uređaja
SVEUKUPNO:
NAPOMENE:
1. | Potrebno je osigurati mogućnost mrežne povezanosti s postojećim LIS-om na teret ponuđača (dvosmjerna komunikacija), instalaciju i validaciju aparata uz edukaciju korisnika
2. | Naručitelj će s odabranim ponuditeljem, definirati tvornički naziv i zaštićeno ime proizvoda, kataloški broj, sastav i veličinu pakiranja.